**Инфраструктура парка «Кузнецкая слобода»**

1. Теплоснабжение:

Собственная газовая котельная

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность тепловой энергии (Гкал/ч) | 7,0 |
| Свободная мощность тепловой энергии (Гкал/ч) | 3,5 |

Теплоносители: горячая вода с расчетными температурами в подающем трубопроводе +950С,в обратном +700С; насыщенный пар с рабочим давлением 5 кгс/см2и температурой +1510С.

Вентиляция.

В производственных цехах с газопотребляющим оборудованием установлены автоматические датчики СО и СН4.

Вентиляция приточно - вытяжная, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен. В котельной имеется резервное топливное хозяйство, состоящее из насосной станции,приемочной емкости и трубопроводов.

2.Водоснабжение и водоотведение

Собственный водозабор. Режим работы водозабора круглосуточный.   
Забираемая вода отвечает требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01.

Канализационная сеть - передача образующихся промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на городские очистные сооружения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система | Всего | Из них свободная мощность |
| Система водоснабжения (м3/час) | 182 | 142 |
| Система водоотведения (м3/час) | 35 | 20 |

3.Электроснабжение

Установленная мощность всех подстанций составляет 8 793 КВА. Все подстанции оборудованы современными приборами учета электроэнергии. Наличие сводного плана инженерных коммуникаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Электрическая мощность (МВт) | 7,0 |
| Свободная электрическая мощность (МВт) | 4 |

4. Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется от подземного газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, Ду150 мм.

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность по газу (м3/час) | 1 015 |
| Свободная мощность по газу (м3/час) | 915 |

5. Связь и Интернет.

На территории Парка действует зона покрытия всех российских операторов сотовой связи, включая зону покрытия 3G.

Обеспечен постоянный (выделенный) доступ в сеть Интернет.

6.Благоустройство

Подъездные пути с асфальтовым покрытием и внутрипарковые дороги.

Парковка для сотрудников, гостевая парковка на 70 автомобилей. Имеется бесплатная парковка на охраняемой территории для 20 грузовых машин.

Дополнительная информация.

Оборудованный конференц - зал для проведения конференций, выставок, семинаров, банкетов, фуршетов, презентаций и других официальных мероприятий.

На территории Парка действует собственный медицинский пункт.

Обеспечены : круглосуточная охрана, пропускная система и видеонаблюдение.